| Трубки Тилиттм Супер |
| --- |
|  | Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения |
| Диапазон рабочих температур | µ-фактор | λ0 |
| от - 40°С до + 95°С | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

Розничные цены на трубную изоляцию ТИЛИТ® Супер с толщиной стенки 25мм

Внутр. диаметр трубы, мм Цена за п.м НДС., руб 28 66,40 35 76,17 42 79,08 48 87,36 54 98,49 60 103,60 64 110,78 70 120,60 76 129,33 89 180,20 110 210,62 133 270,83 160 316,35

ООО «Регент-Самара-Строй»,443069, г.Самара, ул.Авроры 110, оф. 328 Тел./факс: 279-48-59 (многоканальный)